## 工事費内訳書
年 月 日
医療法人 南陽会 様
住所
商号又は名称
| 代表者の職氏名 |  |  |  |  | 印 | ※１
工 事 費 内 訳 書
工事名
工事場所
金額は税抜き
工種等 |  | 数量 | 単位 | 金額（円）
非常用発電機設備工事
発電機 LEG-54UST2 |  | 2 | 基
同上基礎工事 |  | 1 | 式
同上据付工事 |  | 1 | 式
試験運転調整費 |  | 2 | 式
運搬費用 |  | 1 | 式
小計
電気配線配管工事
ケーブル CVT60(幹線） |  | 24 | ｍ
ケーブル CV3.5 -2C（バッテリー充電） |  | 24 | ｍ
ケーブル CVVS1.25 -12C（信号配線） |  | 24 | ｍ
ケーブル CVV2 -2C（同期配線） |  | 12 | ｍ
電線 IV22 |  | 10 | ｍ
電線管 G70 |  | 10 | 本
電線管 G28 |  | 10 | 本
電線管 G22 |  | 3 | 本
ノーマルベンド G70 |  | 6 | 本
ノーマルベンド G28 |  | 6 | 本
ノーマルベンド G22 |  | 2 | 本
電線管付属品 |  | 1 | 式
電線管支持材 |  | 1 | 式
防水プリカチューブ」F2 ＃63 |  | 5 | ｍ
防水プリカチューブ」F2 ＃30 |  | 5 | ｍ
防水プリカチューブ」F2 ＃24 |  | 3 | ｍ
防水プリカ付属品 |  | 1 | 式
防水プリカ支持材 |  | 1 | 式
プルボックス（水切防水塗装付）PB-W 400ｘ400ｘ400 |  | 1 | 面
商用-発電 切替盤 屋外自立型システム 逆Vトランス20KVA |  | 1 | 面
同上据付工事 |  | 1 | 式
消耗品雑材費 |  | 1 | 式
電工費 |  | 1 | 式
小計
キュービクル廻り配管工事
ケーブル CVT38(GHP） |  | 230 | ｍ
ケーブル CVT22(浄化槽ポンプ） |  | 230 | ｍ
ケーブル CVT14(給水ポンプ） |  | 230 | ｍ
ケーブル CVT8(エレベーター） |  | 230 | ｍ
ケーブル CVT38(電灯商用） |  | 230 | ｍ
ケーブル CVT8(電灯盤） |  | 460 | ｍ
電線 IV22 |  | 24 | m
ケーブル VV-F 2.0-3C |  | 300 | m
電線管 G92 |  | 20 | 本
電線管 G54 |  | 40 | 本
ノーマルベンド G92 |  | 4 | 本
ノーマルベンド G54 |  | 8 | 本
電線管付属品 |  | 1 | 式
電線管支持材 |  | 1 | 式
防水プリカチューブ F2 ＃92 |  | 12 | ｍ
防水プリカチューブ F2 ＃63 |  | 12 | ｍ
防水プリカ付属品 |  | 1 | 式
防水プリカ支持材 |  | 1 | 式
直線ラック H100 SUS W＝500 |  | 24 | ｍ
L型分岐ラック H100 SUS W＝500 |  | 3 | 個
継ぎ金具 H100 SUS |  | 20 | 組
直線ラックカバー H70.100 SUS W＝500用 |  | 24 | ｍ
外直線L型ラックカバー H70.100 SUS W＝500用 |  | 3 | 個
ケーブルラック付属品 |  | 1 | 式
ケーブルラック支持材 |  | 1 | 式
プルボックス（水切防水塗装付）BP-W 400ｘ400ｘ400 |  | 2 | 面
コンクリート柱 8ｍ |  | 3 | 本
コア抜き |  | 3 | カ所
上記レントゲン検査 |  | 3 | カ所
架空配線材 |  | 1 | 式
非常用回路盤 |  | 4 | 面
消耗品雑材費 |  | 1 | 式
電工費 キュービクル改造含む |  | 1 | 式
高所作業車 |  | 1 | 式
小計
諸官庁申請手続費
消防申請手続費 |  | 1 | 式
図面作成費 |  | 1 | 式
電気主任技術者立会費 |  | 1 | 式
小計
バルク貯蔵 機器類
KT-980T-5K51 バルクシステム（温水循環式VR付） |  | 1 | 基
LZAM-980 縦型 |  | 1 | 式
GTM-15A ボールバルブ |  | 1 | 個
BR-7-3 低圧フレキ管 32A |  | 1 | 式
IPG-1000 10ｋｐa圧力計セット |  | 1 | 式
アーズ・アンカーセット |  | 1 | 式
消火器20型（SUSBOX共） |  | 1 | 式
BG-SA1200 バルクカード |  | 7 | 式
保安資材 |  | 1 | 式
小計
供給設備工事
バルク貯蔵設置工事 |  | 1 | 式
カラー鋼管 32A |  | 5 | ｍ
ボールガス栓 32A |  | 1 | 個
ボールガス栓 25A |  | 2 | 個
金属メッシュフレキ 32A |  | 1 | 本
検圧プラグ |  | 1 | 個
配管支持金属類 |  | 1 | 式
熱源機温水配管工事 |  | 1 | 式
熱源機ガス配管工事 |  | 1 | 式
熱源機取付用架台 |  | 1 | 式
ガスメーター取付 |  | 1 | 式
ガスメーター架台組込費 |  | 1 | 式
バルク貯槽廻り配管工事 |  | 1 | 式
付帯工事費 |  | 1 | 式
小計
消費設備工事
PE30A |  | 6 | ｍ
カラー鋼管 20A |  | 4 | ｍ
カラー鋼管 32A |  | 10 | ｍ
ボールガス栓 20A |  | 2 | 個
ボールガス栓 32A |  | 1 | 個
強化ホース 20A |  | 2 | 本
検圧プラグ |  | 1 | 個
器具接続工事費 |  | 2 | 式
配管支持金物類 |  | 1 | 式
付帯工事費 |  | 1 | 式
小計
その他工事
コンクリートポンプ車手配 |  | 1 | 式
アスファルトカッター工事費 |  | 1 | 式
アスファルトガラス処分費 |  | 1 | 式
アスファルト復旧工事費 |  | 1 | 式
パイプガード設置工事費 |  | 1 | 式
小計
合計金額（税抜）
【注意事項】
※１ 適宜、行を追加してください。
※2 入札金額と内訳書の合計金額に相違がある場合は、入札を無効とします。